|  | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» |
|  | Стандарт организации |
| СМК СТО НКПТиУ РП __ -__ 18 | Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП 05. «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» п |

Рег.№ __                                                                                          Экз.№ __

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора по УР _______ С.И.Токин «___» _______2018 г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Специальность СПО 43.02.14 Гостиничное дело

| ОП 05. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | Версия № 1 |
| --- | --- |
| РП | Введено с «__»________2018г. |
|  | Рекомендована к применению в учебном процессе методическим советом НКПТиУ |

2018 г.

|  | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» |
|  | Стандарт организации |
| СМК СТО НКПТиУ РП __ -__ 18 | Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП 05. «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» п |

| Одобрено на заседании цикловой комиссии ПРОТОКОЛ №_____________ От «_____»___________2018г. Председатель_______________ |  |
| --- | --- |

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.14 Гостиничное дело  (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. №1552) ) с учетом Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

Разработчики:

Чеботарева Т.А.  методист государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

Войнова Л.С. -  методист государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

Рецензенты:

Карпова Т.Г. методист государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 19 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 21 |
| 5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ | 23 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом особенностей организации образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся инклюзивных групп, включающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия относится к общепрофессиональному циклу.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований производственной санитарии и гигиены;

- описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства;

- описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

- использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий гостиниц и туристических комплексов;

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда в профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;

- основные законодательно-нормативные документы РФ, Ростовской области по энергосбережению;

- традиционные и альтернативные виды энергии;

- правила рационального использования электрической и тепловой энергии;

- основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок;

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

## Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины

| ## ВД 3 | ## Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда |
| --- | --- |
| ## ПК 3.1. | ## Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале |
| ## ПК 3.2. | ## Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы |
| ## ПК 3.3. | ## Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей |
| РК 5 | Повышать энергоэффективность и внедрять энергосберегающие технологии в деятельность организации. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 74 |
| Самостоятельная работа | 17 |
| Объем программы | 91 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 42 |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 32 |
| курсовая работа (проект) | - |
| контрольная работа | - |
| Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения |  | Объем часов | Примечание (для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Раздел 1. Основы функциональной организации зданий гостиниц и туристских комплексов |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные принципы проектирования гостиничных предприятий | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | История развития и роль гостиничной индустрии в мире. Основные понятия проектирования. Состав предпроектных работ. Виды проектов. Принципы проектирования. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Обоснование целесообразности строительства гостиничного предприятия в период предпроектных работ. Документальное оформление. |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Архитектурно-планировочные решения зданий гостиниц и туристских комплексов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05 |
|  | Планировочная структура участка гостиничного предприятия. Типы гостиниц. Архитектурно-планировочное решение зданий гостиниц. Экстерьер здания гостиницы | 1 |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Функциональная организация зданий гостиниц и туристских комплексов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05 |
|  | Признаки, характеризующие здание гостиницы. Основные блоки помещений гостиниц и туристских комплексов. Общественная и жилая части гостиницы. Генеральный план участка | 1 |  | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Определение основных и вспомогательных блоков помещений гостиниц |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Определение организации пространственной среды гостиничного комплекса |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 1. 1. Составление схемы по размещению основных и вспомогательных блоков помещений гостиниц. 2. Создание и защита рефератов по теме «Архитектурно-планировочные решения и функциональная организация зданий гостиниц и туристских комплексов» |  |  |  |  |  |
| ## Раздел 2. Инженерно-техническое оснащение гостиниц и туристических комплексов. Охрана труда |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Инженерное оборудование гостиниц и туристских комплексов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | Общие понятия инженерно-технического оснащения. Требования к системам жизнеобеспечения | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2. Создание и защита презентаций по темам: «Инженерное оборудование и системы жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов», «Анализ систем пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения двух определённых гостиниц» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Системы жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | 1.Теплоснабжение. Система отопления. Система водоснабжения. Система канализации | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | 2.Система вентиляции. Централизованная система пылеудаления. Энергетическое хозяйство | 1 |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Телекоммуникационные системы гостиниц | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | Значение телекоммуникационных систем в деятельности гостиницы. Интегрированная информационная система коммуникаций. Структурированная кабельная сеть. Телефонная сеть гостиницы. Радиотелефонная сеть. Локальная компьютерная сеть. Системы безопасности Система пожарной сигнализации | 1 |  | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Решение производственных ситуаций |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Правовые и нормативные основы безопасности труда | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | 1.Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в гостинице. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности | 1 |  | 2 |  |  |
|  | 2.Техника безопасности при работе с оборудованием | 2 |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5. Проведение анализа причин профессиональных заболеваний и травматизма |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3. Создание и защита презентаций по теме «Особенности обеспечения безопасных условий труда сфере профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Организационные основы безопасности труда | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Служба охраны труда на предприятии. Задачи, права, функциональные обязанности. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Обеспечение прав работников на охрану труда |  | 1 | 2 |  |  |
|  | - Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда: порядок обучения и проведения инструктажей, периодичность инструктирования, проверка знаний работников по вопросам охраны труда. Виды инструктажей, их характеристика, методика проведения |  | 1 |  | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
| Тема 2.6. Производственный травматизм и профессиональные заболевания | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Классификация опасных и вредных производственных факторов. Порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. |  | 1 | 2 |  |  |
|  | - Разработка мероприятий по профилактике производственного травматизма на производстве. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на производстве. Порядок возмещения работодателем вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастным случаем |  | 1 |  |  |  |
| Тема 2.7. Защита работников от вредных и опасных производственных факторов | Содержание учебного материала |  |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения | ## ПК 3.2, ОК 01 - ОК 05, ОК 07, ОК 10 |
|  | 1.Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инвентарем. Порядок обеспечения средствами защиты работников | 1 |  | 2 |  |  |
|  | 2.Мероприятия по улучшению обеспечения работающих коллективными и индивидуальными средствами защиты и их эффективность | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий |  |  |  |  |  | ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.1. Интерьер и экстерьер гостиниц | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | - Функциональное и эстетическое назначение интерьера и экстерьера. Основные требования к интерьеру гостиничных зданий и помещений | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | - Определяющие факторы в формировании интерьера. Зависимость интерьера от внешнего облика и конструктивных особенностей здания гостиницы | 1 |  |  |  |  |
|  | - Современный гостиничный дизайн, его средства. Методы организации интерьеров зданий гостиниц и туристических комплексов | 1 |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Выполнение расчёта площади служебных и вспомогательных помещений |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4. Составление таблиц по теме «Интерьер и экстерьер гостиниц». Написание докладов по темам «Отделочные материалы для внутренних архитектурных поверхностей», «Зависимость интерьера от внешнего облика и конструктивных особенностей здания гостиницы» |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Виды мебели для гостиниц. Требования к размещению мебели в гостиничных и туристских комплексах. Порядок меблировки вестибюля, помещений общего пользования и жилого фонда гостиниц. Способы размещения мебели в номере | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7.Составление плана расстановки мебели в одно- и двухместном номерах различной площади |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4. Составление таблиц по теме «Интерьер и экстерьер гостиниц». Написание докладов по темам «Отделочные материалы для внутренних архитектурных поверхностей», «Зависимость интерьера от внешнего облика и конструктивных особенностей здания гостиницы» |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Свет и цвет в интерьере гостиниц | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | - Цветовое решение интерьера жилых и общественных гостиниц. Выбор цветовой гаммы в интерьере. Световое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц. Параметры светового климата. | 1 |  | 2 |  |  |
|  | - Виды освещения и осветительных приборов. Использование естественного и искусственного освещения в гостинице | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Введение в проблему энергетического кризиса | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Цели, задачи и структура курса. Требования по курсу. Обзор источников - Введение в проблему энергетического кризиса. Актуальность энергосбережения. Энергосбережение как фактор, компенсирующий некоторые негативные процессы в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны - Государственная политика в области повышения эффективности использования различных видов энергии | 2 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Энергосберегающая политика в Российской Федерации | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | 1. Политика и законодательство РФ, Тюменской области в направлении использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективности и энергосбережения | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | - Законодательное и нормативно-правовое регулирование деятельности организаций по обеспечению энергосбережения. Вопросы энергоэффективности в стратегических документах РФ |  |  |  |  |  |
|  | 3.Законодательно-нормативная база энергосбережения в Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | 4.Основные направления реализации энергосбережения. Энергетическая стратегия России до 2030 года. Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и основные нормативные документы в области энергосбережения |  |  |  |  |  |
|  | Основы государственного управления в сфере энергосбережения. |  |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Изучение основных статей Комплексной программы по энергосбережению Тюменской области. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. Изучение основных положений Энергетическая стратегия России на период до 2020 года |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №5 Подготовка и защита докладов по темам «Перспективы развития топливного и энергетического секторов экономики в свете устойчивого развития России», «Энергосбережение как фактор, компенсирующий некоторые негативные процессы в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны» |  |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Характеристика энергетических ресурсов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Энергия и ее виды. Назначение и использование | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | - Топливные и энергетические ресурсы и их классификация. | 2 |  |  |  |  |
|  | - Производство электроэнергии на электростанциях: тепловых, гидро- и атомных электростанциях | 1 |  |  |  |  |
| Тема 4.4. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт энергосбережения и энергоэффективности | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | - Классификация возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Перспективы развития ВИЭ | 1 |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Мировой опыт энергосбережения и энергоэффективности | 1 |  |  |  |  |
| Тема 4.5. Невозобновляемые энергоресурсы: использование, основные направления энергоресурсосбережения | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Ископаемые топливные и энергетические ресурсы, невозобновляемые природные энергоносители: органические и ядерное топливо. Использование невозобновляемых минеральных ресурсов. Использование невозобновляемых энергетических ресурсов | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | - Ресурсы мировой энергетики. Энергетика индустриально развитых стран. Система топливно-энергетического комплекса (ТЭК). ТЭК России: проблемы и основные направления энергоресурсосбережения. Структура энергопотребления в России и ее особенности в промышленности. | 1 |  |  |  |  |
| Тема 4.6. Основные виды и способы получения, преобразования, использования энергии | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Традиционные и нетрадиционные способы получения тепловой и электрической энергии | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  | - Преимущества комбинированной выработки теплоты и электроэнергии. | 1 |  |  |  |  |
|  | - Оборудование и устройства, обеспечивающие передачу энергии | 1 |  |  |  |  |
|  | - Устройства, обеспечивающие сохранение энергии | 1 |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Изучение приборов учета тепловой и электрической энергии |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Анализ систем регулирования подачи тепла и горячего водоснабжения |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №13. Анализ методов снижения тепловых потерь |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа №6. Составление кроссвордов по темам: Оборудование, обеспечивающие передачу энергии, Устройства, обеспечивающие сохранение энергии |  |  | 2 |  |  |
| Тема 4.7. Энергосбережение в системах электроснабжения, электропотребления, водоснабжения и водоотведения предприятий | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | - Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок. Применение автоматизированных систем контроля и учета потребления энергии. Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии - Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов. Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче и способы их снижения. Экономическое стимулирование энергосбережения. Нормирование энергопотребления. | 1 |  | 2 | С использованием дистанционных технологий обучения |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| Тема 4.8. Торгово-технологическое оборудование, обеспечивающее выработку, преобразование, использование энергии | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | РК 5, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 10 |
|  | 1.Уборочная техника: виды, устройства, обеспечивающие выработку, преобразование, экономное расходование энергии | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 2.Оборудование для прачечных и химчисток: виды, устройства, обеспечивающие выработку, преобразование, экономное расходование энергии | 2 |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Изучение типовых мероприятий по экономии электроэнергии. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №15. Применение автоматических сенсорных смесителей. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №16. Выявление способов экономии ресурсов и энергосбережение в гостиницах |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7. Подготовка и защита презентации по теме «Виды энергосберегающего оборудования, используемого в гостиничном сервисе». Разработка примерного плана энергосберегающих мероприятий для гостиниц различного класса |  |  | 4 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 91 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы требует наличие учебного кабинета «Инженерных систем гостиницы».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета инженерных систем гостиницы:

стол письменный, стол письменный с двумя ящиками, стул, доска магнитно-меловая, доска интерактивная, шкаф со стеклом, рецепшн, банкетки, моноблок, проектор, журнальный столик, персональный компьютер, комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.) программа на сервере.

Оборудование кабинета для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- Оборудование для видеоконференцсвязи (сервер, видеокамера, аккустич.системы)

- Мобильный компьютерный класс из нотбуков HP

- Вебкамера

- Документ-камера

- Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board PS S100, короткофокусный проектор Benq MX806ST, ноутбук Aser ASPIRE E5-521G-88VM

- Компьютер (моноблок) AIO A22 21.5" Intel Pentium CPU G3220 с предустановленной операционной системой, пакетом офисных приложений в комплекте

- Интерактивная трибуна

- Информационный терминал со встроенной информационной индукционной петлей с сенсорным экраном

- Стол с микролифтом для лиц с нарушением ОДА

Оборудование кабинета для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения:

- Дисплей Брайля

- Машина сканирующая и читающая текст

- Программа экранного доступа с речью и поддержкой Брайля

- Электронный ручной увеличитель

- Портативный видеоувеличитель

- Оборудование для видеоконференцсвязи (сервер, видеокамера, аккустич.системы - 4 шт.)

- Мобильный компьютерный класс из 12 нотбуков HP

- Вебкамера

- Документ-камера

Оборудование кабинета для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха:

- Автоматизированное рабочее место ученика с нарушением слуха

- Стационарная информационная индукционная система для слабослышащих

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

- Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания / А. Д. Гридин. - М.: Академия, 2013. - 224 с.

- Безрукова, С. В. Здания и инженерные системы гостиниц / С. В. Безруков. – М.: Академия, 2014. – 219 с.

Электронные ресурсы

- Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. - 3-е изд., перераб, и доп. - М.: ФОРУМ, 2013. - 352 с. -  URL http://http://znanium.com .

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в процессе проведения практических занятий, выполнения заданий самостоятельной работы и по результатам промежуточной аттестации.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: |  |  |
| З1. архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий гостиниц и туристических комплексов | - использует архитектурные решения гостиниц | Экспертная оценка: - тестовых заданий; - устных ответов; - письменных ответов; |
| З2. принципы оформления интерьеров гостиничных зданий З3. требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов | - использует необходимые принципы интерьера гостиниц |  |
| З4. особенности обеспечения безопасных условий труда в профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации | - использует актуальную нормативно-правовую документацию по охране труда. |  |
| З5. законодательно-нормативные документы РФ, Ростовской области по энергосбережению | - использует актуальную нормативно-правовую документацию по энергосбережению. |  |
| З6. традиционные и альтернативные виды энергии | - перечисляет новые виды энергетических ресурсов |  |
| З7. правила рационального использования электрической и тепловой энергии; З8. основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок | - знает и использует правила рационального использования электрической и тепловой энергии |  |
| Умеет: |  |  |
| У1. использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; У2.осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований производственной санитарии и гигиены; | - применяет освоенные алгоритмы при выполнении практических работ работ; | - оценка тестовых заданий; - наблюдение и экспертная оценка результатов выполнения практических заданий |
| У3 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства | - применяет освоенные алгоритмы при выполнении практических работ работ |  |
| У4. описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок У5. использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях | - применяет освоенные алгоритмы при выполнении практических работ работ |  |

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Адаптированная рабочая программа ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия сфере и быту может быть использована при реализации образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.12 Технология эстетических услуг.